| Опросный лист на трансформаторные подстанции для электроснабжения с/х потребителей МТПО МТПЖ |
| --- |
| 1 | Мощность, кВА |  |
| 2 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| 3 | Напряжение на стороне ВН | 6 10 27,5 |
| 4 | Тип трансформатора | ОМ ОМП |
| 5 | Схема и группа соединения силового трансформатора | 1/1-0 |
| 6 | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН | РВО ОПН |
| 7 | Выводы на стороне НН | кабельный воздушный |
| 8 | Тип вводного аппарата на стороне НН |  |
| 9 | Тип аппаратов на отходящих линиях 0,23кВ | автоматические выключатели рубильники-предохранители |
| 10 | Количество и номинальные токи отходящих линий, А | Л1- Л2- Л3- Л4- |
| 11 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да (16А; 25А) нет |
| 12 | Наличие учета электроэнергии | тип сч. |
| 14 | Наличие жгутов в шкафу выводов НН (только для КТП с воздушными выводами) * | да нет |
| 15 | Дополнительные требования |  |

*  - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с проходными изоляторами шкафа воздушных выводов НН.

Контактное лицо для проведения технических переговоров: